## Deckblatt
Berechnung innoHEAT
Kunde:
Montagepartner:
Angebotsnummer MP:
Beschreibung des Projekts:

## Basic Kunde
Zusammenfassung Heizbedarf
Kundenname
| m² | Watt/net | Faktor 1 | Watt/ins | Etagen | Gesamt | Gehäuse | Netzteile
KG Vorratsraum | 18 | 1107.4752 | 0.5 | 553.7376 | KG | 3054.1705 | 3 | 1000
KG Raum 1 | 7 | 430.6848 | 1 | 430.6848
KG Raum 2 | 4.4 | 270.7162 | 1 | 270.7162 |  |  | 5 | 1000
KG Raum 3 | 29.24 | 1799.0319 | 1 | 1799.0319 |  |  |  |  | 1000
EG Wohnzimmer | 29.24 | 3216.4 | 1 | 3216.4 | EG | 3335 | 5 | 1500 | 1500
EG Esszimmer | 9.5 | 475 | 1 | 475 |  |  | 5 | 1000
EG Küche | 6.25 | 562.5 | 1 | 562.5 |  |  |  |  | 1000
EG Bad | 3.75 | 487.5 | 1 | 487.5
EG Diele/WC | 9 | 630 | 1 | 630 |  |  | 3 | 1500
EG Gäste | 14.75 | 1180 | 1 | 1180
OG Schlafzimmer Eltern | 14.75 | 1180 | 1 | 1180 | OG | 6092.5
OG Schlafzimmer Kind 1 | 14.75 | 1622.5 | 1 | 1622.5
OG Schlafzimmer Kind 2 | 14.75 | 1622.5 | 1 | 1622.5
OG Bad/WC | 3.75 | 487.5 | 1 | 487.5
OG Schlafzimmer Gäste | 14.75 | 1180 | 1 | 1180
DG Raum 1 | 29.24 | 1799.0319 | 1 | 1799.0319 | DG | 3598.0639
DG Raum 2 | 29.24 | 1799.0319 | 1 | 1799.0319
Garage Raum 1 | 29.24 | 1799.0319 | 1 | 1799.0319 | Garage | 3598.0639
Garage Raum 2 | 29.24 | 1799.0319 | 1 | 1799.0319
Kontrolle
Gesamtwerte | 310.84 | 23447.9358 |  | 22894.1982 |  |  | 21 | 9500 | 3500 | 13000
Faktor | Deckenhöhe > 2,6m |  |  | 1
| Sehr große Fensterflächen |  |  | 1
| Kältebrücke |  |  | 1
| Geringer Wärmebedarf |  |  | 0.75
| Sehr geringer Wärmebadarf |  |  | 0.5

## BK Kunde
Heizkostenberechnung e-heatinjg |  |  |  |  | 0
Standard-Wert zur Berechnung der Heizkosten
Heizperiode | 210 | Tage
| 5.25 | h/Tag
Kosten pro kW/h | 0.3 | ohne Förderung, ohne Einsatz von PV etc.
| Watt/ins | Heiz-Periode Tage | Stunden/Tag | Watt/h pro Jahr | kW/h pro Jahr | Heizkosten Monat | Heizkosten Jahr
KG Vorratsraum | 553.7376 | 210 | 5.25 | 610495.704 | 610.4957 | 15.2624 | 183.1487
KG Raum 1 | 430.6848 | 210 | 5.25 | 474829.992 | 474.83 | 11.8707 | 142.449
KG Raum 2 | 270.7162 | 210 | 5.25 | 298464.5664 | 298.4646 | 7.4616 | 89.5394
KG Raum 3 | 1799.0319 | 210 | 5.25 | 1983432.7094 | 1983.4327 | 49.5858 | 595.0298
EG Wohnzimmer | 3216.4 | 210 | 5.25 | 3546081 | 3546.081 | 88.652 | 1063.8243
EG Esszimmer | 475 | 210 | 5.25 | 523687.5 | 523.6875 | 13.0922 | 157.1062
EG Küche | 562.5 | 210 | 5.25 | 620156.25 | 620.1562 | 15.5039 | 186.0469
EG Bad | 487.5 | 210 | 5.25 | 537468.75 | 537.4688 | 13.4367 | 161.2406
EG Diele/WC | 630 | 210 | 5.25 | 694575 | 694.575 | 17.3644 | 208.3725
EG Gäste | 1180 | 210 | 5.25 | 1300950 | 1300.95 | 32.5237 | 390.285
OG Schlafzimmer Eltern | 1180 | 210 | 5.25 | 1300950 | 1300.95 | 32.5237 | 390.285
OG Schlafzimmer Kind 1 | 1622.5 | 210 | 5.25 | 1788806.25 | 1788.8063 | 44.7202 | 536.6419
OG Schlafzimmer Kind 2 | 1622.5 | 210 | 5.25 | 1788806.25 | 1788.8063 | 44.7202 | 536.6419
OG Bad/WC | 487.5 | 210 | 5.25 | 537468.75 | 537.4688 | 13.4367 | 161.2406
OG Schlafzimmer Gäste | 1180 | 210 | 5.25 | 1300950 | 1300.95 | 32.5237 | 390.285
DG Raum 1 | 1799.0319 | 210 | 5.25 | 1983432.7094 | 1983.4327 | 49.5858 | 595.0298
DG Raum 2 | 1799.0319 | 210 | 5.25 | 1983432.7094 | 1983.4327 | 49.5858 | 595.0298
Garage Raum 1 | 1799.0319 | 210 | 5.25 | 1983432.7094 | 1983.4327 | 49.5858 | 595.0298
Garage Raum 2 | 1799.0319 | 210 | 5.25 | 1983432.7094 | 1983.4327 | 49.5858 | 595.0298
|  |  |  | 25240853.5596 | 25240.8536 | 631.0213 | 7572.2561

## KG Vorratsraum
Leistungsberechnung innoHEAT
[5 empty] | Gute Isolierung | 1.2
Raum | KG Vorratsraum |  |  |  | Durchschnittliche Isolierung | 2.2
[5 empty] | Schlechte Isolierung | 3
Basiswert - Bauart | Gute Isolierung |  |  |  | keine Isolierung | 4
Berechnung m² | Länge [m] | Breite [m] | Höhe [m] | m³
| 3 | 6 | 2.6 | 46.8
Berechnung Heizleistung [W] | m³ | k-Wert | Watt
| 46.8 | 1.2 | 1107.4752

## KG Raum 1
Leistungsberechnung innoHEAT
[5 empty] | Gute Isolierung | 1.2
Raum | KG Raum 1 |  |  |  | Durchschnittliche Isolierung | 2.2
[5 empty] | Schlechte Isolierung | 3
Basiswert - Bauart | Gute Isolierung |  |  |  | keine Isolierung | 4
Berechnung m² | Länge [m] | Breite [m] | Höhe [m] | m³
| 2 | 3.5 | 2.6 | 18.2
Berechnung Heizleistung [W] | m³ | k-Wert | Watt
| 18.2 | 1.2 | 430.6848

## KG Raum 2
Leistungsberechnung innoHEAT
[5 empty] | Gute Isolierung | 1.2
Raum | KG Raum 2 |  |  |  | Durchschnittliche Isolierung | 2.2
[5 empty] | Schlechte Isolierung | 3
Basiswert - Bauart | Gute Isolierung |  |  |  | keine Isolierung | 4
Berechnung m² | Länge [m] | Breite [m] | Höhe [m] | m³
| 2 | 2.2 | 2.6 | 11.44
Berechnung Heizleistung [W] | m³ | k-Wert | Watt
| 11.44 | 1.2 | 270.7162

## KG Raum 3
Leistungsberechnung innoHEAT
[5 empty] | Gute Isolierung | 1.2
Raum | KG Raum 3 |  |  |  | Durchschnittliche Isolierung | 2.2
[5 empty] | Schlechte Isolierung | 3
Basiswert - Bauart | Gute Isolierung |  |  |  | keine Isolierung | 4
Berechnung m² | Länge [m] | Breite [m] | Höhe [m] | m³
| 4.3 | 6.8 | 2.6 | 76.024
Berechnung Heizleistung [W] | m³ | k-Wert | Watt
| 76.024 | 1.2 | 1799.0319

## EG Wohnzimmer
Leistungsberechnung innoHEAT
|  |  |  | Altbau | 110
Raum | EG Wohnzimmer |  |  | Neubau | 80
|  |  |  | Fertighaus | 70
Basiswert - Bauart | Altbau |  |  | Niedrigenergie | 45
Berechnung m² | Länge [m] | Breite [m] | m²
| 4.3 | 6.8 | 29.24
Berechnung Heizleistung [W] | m³ | k-Wert | Watt
| 29.24 | 110 | 3216.4

## EG Esszimmer
Leistungsberechnung innoHEAT
|  |  |  | Altbau | 100
Raum | EG Esszimmer |  |  | Neubau | 80
|  |  |  | Fertighaus | 70
Basiswert - Bauart | Altbau |  |  | Niedrigenergie | 45
Berechnung m² | Länge [m] | Breite [m] | m²
| 2.5 | 3.8 | 9.5
Berechnung Heizleistung [W] | m³ | k-Wert | Watt
| 9.5 | 50 | 475

## EG Küche
Leistungsberechnung innoHEAT
|  |  |  | Altbau | 90
Raum | EG Küche |  |  | Neubau | 65
|  |  |  | Fertighaus | 50
Basiswert - Bauart | Altbau |  |  | Niedrigenergie | 40
Berechnung m² | Länge [m] | Breite [m] | m²
| 2.5 | 2.5 | 6.25
Berechnung Heizleistung [W] | m³ | k-Wert | Watt
| 6.25 | 90 | 562.5

## EG Bad
Leistungsberechnung innoHEAT
|  |  |  | Altbau | 130
Raum | EG Bad |  |  | Neubau | 110
|  |  |  | Fertighaus | 90
Basiswert - Bauart | Altbau |  |  | Niedrigenergie | 60
Berechnung m² | Länge [m] | Breite [m] | m²
| 2.5 | 1.5 | 3.75
Berechnung Heizleistung [W] | m³ | k-Wert | Watt
| 3.75 | 130 | 487.5

## EG Diele_WC
Leistungsberechnung innoHEAT
|  |  |  | Altbau | 70
Raum | EG Diele/WC |  |  | Neubau | 55
|  |  |  | Fertighaus | 50
Basiswert - Bauart | Altbau |  |  | Niedrigenergie | 40
Berechnung m² | Länge [m] | Breite [m] | m²
| 2.5 | 3.6 | 9
Berechnung Heizleistung [W] | m³ | k-Wert | Watt
| 9 | 70 | 630

## EG Gäste
Leistungsberechnung innoHEAT
|  |  |  | Altbau | 80
Raum | EG Gäste |  |  | Neubau | 65
|  |  |  | Fertighaus | 60
Basiswert - Bauart | Altbau |  |  | Niedrigenergie | 40
Berechnung m² | Länge [m] | Breite [m] | m²
| 2.5 | 5.9 | 14.75
Berechnung Heizleistung [W] | m³ | k-Wert | Watt
| 14.75 | 80 | 1180

## OG SZ Eltern
Leistungsberechnung innoHEAT
|  |  |  | Altbau | 80
Raum | OG Schlafzimmer Eltern |  |  | Neubau | 65
|  |  |  | Fertighaus | 60
Basiswert - Bauart | Altbau |  |  | Niedrigenergie | 40
Berechnung m² | Länge [m] | Breite [m] | m²
| 2.5 | 5.9 | 14.75
Berechnung Heizleistung [W] | m³ | k-Wert | Watt
| 14.75 | 80 | 1180

## OG SZ Kind 1
Leistungsberechnung innoHEAT
|  |  |  | Altbau | 110
Raum | OG Schlafzimmer Kind 1 |  |  | Neubau | 80
|  |  |  | Fertighaus | 70
Basiswert - Bauart | Altbau |  |  | Niedrigenergie | 60
Berechnung m² | Länge [m] | Breite [m] | m²
| 2.5 | 5.9 | 14.75
Berechnung Heizleistung [W] | m³ | k-Wert | Watt
| 14.75 | 110 | 1622.5

## OG SZ Kind 2
Leistungsberechnung innoHEAT
|  |  |  | Altbau | 110
Raum | OG Schlafzimmer Kind 2 |  |  | Neubau | 80
|  |  |  | Fertighaus | 70
Basiswert - Bauart | Altbau |  |  | Niedrigenergie | 60
Berechnung m² | Länge [m] | Breite [m] | m²
| 2.5 | 5.9 | 14.75
Berechnung Heizleistung [W] | m³ | k-Wert | Watt
| 14.75 | 110 | 1622.5

## OG Bad_WC
Leistungsberechnung innoHEAT
|  |  |  | Altbau | 130
Raum | OG Bad/WC |  |  | Neubau | 110
|  |  |  | Fertighaus | 90
Basiswert - Bauart | Altbau |  |  | Niedrigenergie | 60
Berechnung m² | Länge [m] | Breite [m] | m²
| 2.5 | 1.5 | 3.75
Berechnung Heizleistung [W] | m³ | k-Wert | Watt
| 3.75 | 130 | 487.5

## OG SZ Gäste
Leistungsberechnung innoHEAT
|  |  |  | Altbau | 80
Raum | OG Schlafzimmer Gäste |  |  | Neubau | 65
|  |  |  | Fertighaus | 60
Basiswert - Bauart | Altbau |  |  | Niedrigenergie | 40
Berechnung m² | Länge [m] | Breite [m] | m²
| 2.5 | 5.9 | 14.75
Berechnung Heizleistung [W] | m³ | k-Wert | Watt
| 14.75 | 80 | 1180

## DG Raum 1
Leistungsberechnung innoHEAT
[5 empty] | Gute Isolierung | 1.2
Raum | DG Raum 1 |  |  |  | Durchschnittliche Isolierung | 2.2
[5 empty] | Schlechte Isolierung | 3
Basiswert - Bauart | Gute Isolierung |  |  |  | keine Isolierung | 4
Berechnung m² | Länge [m] | Breite [m] | Höhe [m] | m³
| 4.3 | 6.8 | 2.6 | 76.024
Berechnung Heizleistung [W] | m³ | k-Wert | Watt
| 76.024 | 1.2 | 1799.0319

## DG Raum 2
Leistungsberechnung innoHEAT
[5 empty] | Gute Isolierung | 1.2
Raum | DG Raum 2 |  |  |  | Durchschnittliche Isolierung | 2.2
[5 empty] | Schlechte Isolierung | 3
Basiswert - Bauart | Gute Isolierung |  |  |  | keine Isolierung | 4
Berechnung m² | Länge [m] | Breite [m] | Höhe [m] | m³
| 4.3 | 6.8 | 2.6 | 76.024
Berechnung Heizleistung [W] | m³ | k-Wert | Watt
| 76.024 | 1.2 | 1799.0319

## Garage Raum 1
Leistungsberechnung innoHEAT
[5 empty] | Gute Isolierung | 1.2
Raum | Garage Raum 1 |  |  |  | Durchschnittliche Isolierung | 2.2
[5 empty] | Schlechte Isolierung | 3
Basiswert - Bauart | Gute Isolierung |  |  |  | keine Isolierung | 4
Berechnung m² | Länge [m] | Breite [m] | Höhe [m] | m³
| 4.3 | 6.8 | 2.6 | 76.024
Berechnung Heizleistung [W] | m³ | k-Wert | Watt
| 76.024 | 1.2 | 1799.0319

## Garage Raum 2
Leistungsberechnung innoHEAT
[5 empty] | Gute Isolierung | 1.2
Raum | Garage Raum 2 |  |  |  | Durchschnittliche Isolierung | 2.2
[5 empty] | Schlechte Isolierung | 3
Basiswert - Bauart | Gute Isolierung |  |  |  | keine Isolierung | 4
Berechnung m² | Länge [m] | Breite [m] | Höhe [m] | m³
| 4.3 | 6.8 | 2.6 | 76.024
Berechnung Heizleistung [W] | m³ | k-Wert | Watt
| 76.024 | 1.2 | 1799.0319

## Hardware Altbau MP
Berechnung der Installation der e-Heiztechnik
| #REF! | m² | Watt/net | Faktor 1 | #REF! | Watt/ins |  | Stromkreis | Regelkreis | Gesamt | Gehäuse | Netzteile
KG Vorratsraum | #REF! | 20 | 1107.4752 | 0.5 | #REF! | 553.7376 |  | 1 | 1 | 1470 | 5 | 500
#REF! | #REF! | 10 | 430.6848 | 1 | #REF! | 430.6848 |  |  | 2 |  |  |  | 1000
KG Raum 1 | #REF! | 12 | 270.7162 | 1 | #REF! | 270.7162 |  | 2 | 3 | 1432.5 | 5 | 1000
KG Raum 2 | #REF! | 15 | 1799.0319 | 1 | #REF! | 1799.0319 |  |  | 4 |  |  |  | 500
EG Wohnzimmer | 0 | 29.24 | 3216.4 | 1 | #REF! | 3216.4 |  | 3 | 5 | 1860 | 5 | 1000 | 1000
EG Esszimmer | #REF! | 12 | 475 | 1 | #REF! | 475 |  | 4 | 6 | 1255 | 5 | 500
EG Küche | 0 | 6.25 | 562.5 | 1 | #REF! | 562.5 |  |  | 7 |  |  |  | 1000
OG Ankleide |  | 15 | 600 | 0.5 | 1 | 300 |  | 5 | 8 | 1950 | 5 | 1500
EG Bad | 0 | 10 | 487.5 | 1 | #REF! | 487.5 |  |  | 9 |  |  |  | 500
OG Schlafzimmer Eltern | 0 | 14.75 | 1180 | 1 | #REF! | 1180 |  | 6 | 10 | 1500 | 5 | 1000
OG Schlafzimmer Kind 1 | #REF! | 12 | 1180 | 1 | #REF! | 1180 |  |  | 11 |  |  |  | 500
OG Schlafzimmer Kind 2 |  | 10 | 1622.5 | 1 | #REF! | 1622.5 |  | 7 | 12 | 1300 | 3 | 1500
OG Bad/WC | #REF! | 8 | 1622.5 | 1 | #REF! | 1622.5 |  | 8 | 13 | 1560 | 5 | 1000
OG Schlafzimmer Gäste | #REF! | 3.75 | 487.5 | 1 | #REF! | 487.5 |  |  | 14 |  |  |  | 1000
#REF! | #REF! | 14.75 | 1180 | 1 | #REF! | 1180
DG Raum 1 | #REF! | 29.24 | 1799.0319 | 1 | #REF! | 1799.0319
DG Raum 2 | #REF! | 29.24 | 1799.0319 | 1 | #REF! | 1799.0319
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Gesamtwerte | #REF! | #REF! | 23447.9358 | 0 | #REF! | #REF!
Kalkulation |  |  | Gehäuse | 3/5 Module | Eingangsmodule |  | Ausgangsmodule/Netzteile |  |  |  |  | Komponenten (für alle Räume)
|  |  | Stk | Preis | Stk | Preis | Stk | Preis1 | Preis2 |  | Kosten/gesamt | Stk | Komponente | Kosten/ea | Kosten/gesamt | Bezeichnung
Stromkreis 1 |  | Watt/ins | [8 empty] | 0 |  | Farbe |  | 0
Stromkreis 2 |  | Watt/ins | [8 empty] | 0 |  | Aluband |  | 0
Stromkreis 3 |  | Watt/ins | [8 empty] | 0 |  | Verteiler |  | 0
Stromkreis 4 |  | Watt/ins | [8 empty] | 0 |  | Regelung |  | 0
Stromkreis 5 |  | Watt/ins | [8 empty] | 0 |  | Kabel |  | 0
Stromkreis 6 |  | Watt/ins | [8 empty] | 0 |  | Sonstiges |  | 0
Stromkreis 7 |  | Watt/ins | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0
Stromkreis 8 |  | Watt/ins | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0
Kosten-Zusammenfassung
Stromkreis inkl. Eingangs- und Ausgangsmodule |  |  | 0
Komponenten |  |  | 0
Sonstiges |  |  | 0
|  | Gesamt | 0
Montagekosten | Stunden | €/h
| 80 | 65 | 5200
sonstige Zeiten (Fahrt etc) | 10 | 40 | 400
sonstiges |  |  | 2000
|  | Gesamt | 7600
Gesamtkosten MP |  |  | 7600
Externe Kosten (Elektriker) |  |  | 2500
Gesamt-Hardware-Kosten (Investition) |  |  | 10100
Optional
PV… |  |  |  | ----> Anpassungen der Installationskosten und Heizkostenberechnung!!!
Komplett, inkl. Optionen
Abzgl. Förderungen
Gesamt-Hardware-Kosten nach Förderung